Uchwała Nr V/35/03

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 11 marca 2003 roku

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku, Nr 72, poz. 747 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Krupski Młyn

u c h w a l a

§ 1

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Krupskiego Młyna na lata 2003 - 2005, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V/35/03

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 11 marca 2003 roku

WIELOLETNI PLAN OKREŚLAJĄCY PRIORYTETOWE ZAŁOŻENIA

ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE KRUPSKIEGO MŁYNA

NA LATA 2003 - 2005

#### ROK  2003

I INWESTYCJE ROK 2003

1. Remont przepompowni ścieków (koło Przedszkola):

-remont rozdzielni elektrycznej (wymiana styczników, przekaźników),

-rozwiązanie zabezpieczenia rozdzielni przed zawilgoceniem,

-naprawa ogrodzenia.

-wymiana jednej pompy (cena zakupu ok. 3 500zł)

Ok. 4 000zł.

2. Remont przepompowni ścieków (były Imhoff -przy oczyszczalni):

-zabezpieczenie przed dalszą korozją (oczyszczenie oraz pomalowanie wyciągarki pomp przepompowni, konstrukcji pomostu),

-wymiana kosza skratek, klap włazowych.

-przebudowa rurociągu tłocznego z przepompowni na oczyszczalnię (wstawienie zaworów zwrotnych).

Ok. 4 000zł.

3. Wymiana ogrodzenia na osadniku Imhoffa przy osiedlu W-70.

Ok. 1 500zł.

4.  Naprawa i remont hydrantów na terenie osiedla.

Ok. 4 000zł.

5.  Przebudowa sieci kanalizacyjnej - odcinki o zbyt małych spadkach:

- osiedle Gwarki,

- stołówka Szkoły Podstawowej,

Ok. 11 500zł.

12. Pomalowanie wnętrza obiektu oczyszczalni (za wyjątkiem pomieszczeń biurowych

i magazynowych).

Ok. 925 zł.

- Zakładanie zbiorczych wodomierzy na poszczególnych obiektach (np. bloki oraz domy wielorodzinne -w tym budynki komunalne, SM “Chemik” i inne) oraz legalizacja zamontowanych dotychczas wodomierzy, na podstawie których prowadzone jest rozliczenie z klientem.

Ok. 20 000 zł.

W sumie w ramach kosztów inwestycyjnych należałoby wykonać prace za ok. 45 925zł.

# II  PRACE  DO WYKONANIA  W  RAMACH  KOSZTÓW   REMONTÓW I MODERNIZACJI W 2003 ROKU

1. Wyczyszczenie osadnika Imhoffa przy oczyszczalni (przepompownia).

Ok. 1 500zł.

2. Remonty budowlane studzienek, wymiana pokryw.

Ok. 1 000zł.

3. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym m.in. WUKO - w miarę potrzeb.

Ok. 4 000zł.

4. Zakładanie wodomierzy.

Ok. 1 000zł.

5. Bieżące usuwanie awarii.

Ok. 7 000zł.

6. Remonty pomp i sprężarek.

Ok. 4 500zł.

W sumie w ramach kosztów amortyzacji w 2003 roku należałoby wykonać prace za ok. 19 000 zł.

Jednocześnie na podstawie wynikowych kosztów ponoszonych w poprzednich latach, rozliczanych na podstawie kosztorysów i faktur, związanych z bieżącą eksploatacją oczyszczalni i przepompowni, usługami warsztatowymi i serwisowymi oraz zakupami wyposażenia przewidujemy koszt ok. 12 740 zł.

Sumaryczna wysokość kosztów remontów i modernizacji wyniesie 31 740zł

##### ROK  2004

I  INWESTYCJE  ROK  2004

### 1. Zaprojektować i wykonać przebudowę przepompowni (Imhoffa) przy oczyszczalni wyposażoną w łapacz piasku. Pomniejszyć powierzchnię czynna przepompowni. Mankamenty te są częstym powodem awarii pomp (wycieraniem się uszczelnień) oraz gniciem zalegających osadów.

Ok. 4 000zł.

## 2.   Wymienić sieć wodociągową na ul. Zawadzkiego wraz z odgałęzieniami ul. Powstańców, Sienkiewicza, Norwida na dzień dzisiejszy jest to konieczność; jeżeli nie założymy tego w planie inwestycyjnym gminy to możemy narazić się w najbliższych latach na całkowite zaczopowanie tychże

odcinków sieci wodociągowej.

Ok. 120 000zł.

W sumie w ramach kosztów inwestycyjnych należałoby wykonać prace za ok. 124 000zł.

# II  PRACE  DO WYKONANIA  W  RAMACH  KOSZTÓW   REMONTÓW I MODERNIZACJI W 2004 ROKU

1. Wyczyszczenie osadnika Imhoffa W 70.

Ok. 2 500zł.

2. Remonty budowlane studzienek, wymiana pokryw.

Ok. 1 000zł.

3. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym m.in. WUKO

- w miarę potrzeb.

Ok. 2 000zł.

4. Zakładanie wodomierzy.

Ok. 1 000zł.

5. Bieżące usuwanie awarii.

Ok. 7 000zł.

6. Remonty pomp i sprężarek.

Ok. 4 500zł.

W sumie w ramach kosztów amortyzacji w 2004 roku należałoby wykonać prace za ok. 18 000 zł.

##### ROK  2005

I     INWESTYCJE  ROK  2005

1.  Poprawa konstrukcji dachu oczyszczalni.

Należy dokonać wzmocnienia konstrukcji dachowej oraz zainstalowania bardzo potrzebnej belki nośnej do zawieszania podnośnika do wyciągania rusztów napowietrzających celem ich wyczyszczenia.

2. Wyeliminować skutki osiadania budynku oczyszczalni.

Likwidacja pęknięć, zabezpieczenie przed dalszym działaniem osiadania poprzez zastosowanie

odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Ekspertyzę zlecić uprawnionym ekspertom budowlanym.

Koszty p.1 i 2 powinien ocenić specjalista budowlany.

# II    PRACE  DO WYKONANIA  W  RAMACH  KOSZTÓW   REMONTÓW I MODERNIZACJI W 2005 ROKU

2. Remonty budowlane studzienek, wymiana pokryw.

Ok. 1 000zł.

3. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym m.in. WUKO

- w miarę potrzeb.

Ok. 4 000zł.

4. Zakładanie wodomierzy.

Ok. 1 000zł.

5. Bieżące usuwanie awarii.

Ok. 7 000zł.

6. Remonty pomp i sprężarek.

Ok. 4 500zł.

W sumie w ramach kosztów amortyzacji w 2005 roku należałoby wykonać prace za ok. 17 500 zł.