Krupski  Młyn, 12.05.2010 r.

Prosimy o ujęcie w kosztorysie w branży budowlanej zadania p.n. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn” następujących pozycji kosztorysowych:

ODGROM

- należy doliczyć pozycję KNR 4 -03 -1205 - 03  pomiarów 11 pomiar instalacji odgromowej,

- należy doliczyć pozycję KNR 4 -03 - 1205 -04 pomiarów 11 kolejny pomiar instalacji odgromowej.

INSTALACJA OŚWIETLENIA

- należy doliczyć pozycję KNR 4 -03 1205 - 05 pomiarów 16,

- należy wstawić pozycję KNR 4 -03 1205 -06 pomiarów 16,

- należy wstawić pozycję KNR 4 -03 1202 -01 pomiarów 68,

- należy wstawić pozycje KNR 4-03 1204 - 01 szt. 1,

- należy wstawić pozycję KNR W 4 -031209 -01 pomiarów 6,

- należy wstawić pozycję KNR W 4 -031209 -02  pomiarów 6,

- należy doliczyć transport blach trapezowych z demontażu na odległość  5km w ilości 786,2  m2.