Krupski  Młyn, 20.12.2010 r.

Dot.:	przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy co następuje:

- W projekcie brak rozwiązania podjazdów dla niepełnosprawnych – 
z warstwami nawierzchni, murkami, balustradami. Prosimy 
o uszczegółowienie projektu i dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 15.12.2010 r. zostaje anulowana. Odpowiedź na powyższe pytanie jest następująca: Do działu roboty różne należy wstawić dodatkowe pozycje :

- okna PCV w kolorze białym UR o wym. 990 x 990 szt. 2, m2 – 1,96 KNR  W 2-02 1018-02,

- okna PCV w kolorze białym UR o wym. 1,75 x 1,75 szt. 1, m2 – 3.06 KNR  W 2-02 1018-04,

- płytki podłogowe ryflowane ( antypoślizgowe )  m2 – 38,3 KNR W 2 02  1111 – 03,

- cokolik z płytek  mb 38 KNR  W 2 02  1115- 02,

- nadproże stalowe z osiatkowaniem  dwuteownik 220  - ton  - 0,261 KNR W 2 -02 0131 – 05,

- wewnętrzne gładzie gipsowe 56 m2 KNR  W 2 02 0830 – 04,

- malowanie  z gruntowaniem gładzi gipsowych  -m2 – 56 KNR 2 02 15 10 – 03,

- dodatek do malowania - m2 – 56 KNR W 2 02 15.10- 04,

- montaż  konstrukcja słupków  120 x 60 x 3  t – 0,043 KNR –W 2 -05  - 0101 – 01,

- kalkulacja indywidualna dostawa konstrukcji t – 0,043,

- wykucie z muru ościeżnic (analogia demontaż  drzwi AL.) KNR  4 01 0354 -08  - m2 -  3,

- ponowny  montaż zdemontowanej stolarki Al. KNR W 2 02  10 40 – 02 – m2 3,36,

- wykucie otworu KNR W  4 01 0331 – 03 – m3 – 0,19

- wykonanie tynków zwykłych na ościeżach KNR W  4 01 0708 – 02 -  mb 11,1,

- warstwy wyrównawcze pod posadzki -  m2 - 38,3 KNR 202 – 1102 01,

- warstwy wyrównawcze dodatek za  pogrubienie -  m2 - 38,3 KNR 202 – 1102 03 – krotność 3,

- ława betonowa prostokątna (analogia podjazd dla niepełnosprawnych) KNR 202 – 0201 -03 - m3 – 3,24.