Krupski Młyn, dnia 13 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów uprzejmie informuję co następuje:

Pytanie:

Poz. Nr 58.

Jakiej firmy ma być wodomierz śrubowy fi 80 (czy ma to być wodomierz szczepiony)?

Odpowiedź:

Opis wodomierza ujęty jest w punkcie 3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej DN 200 PE i 90 PE.

Pytanie:

Poz. Nr 57.

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych – jaki ma być właz – żeliwny czy betonowy? Na ile ton?

Odpowiedź:

Proszę przewidzieć właz żeliwny drogowy.

Pytanie:

Czy przy przejściach przez ul. 1 – go Maja i Główną trzeba zakładać rury ochronne?

Odpowiedź:

Przy przejściach przez ulicą 1 – go Maja i Główną trzeba zakładać rury ochronne zgodnie 
z przedmiarem robót